（煤化资源部）大唐武安发电有限公司间冷循环水泵技术改造招标公告

招标编号：CWEME-1512-HEB082

所属行业：能源化工

标讯类别：国内招标

资金来源：自 筹

招标人：大唐武安发电有限公司

招标代理：北京国电工程招标有限公司

所属地区：河北

招标内容：

根据《中华人民共和国招标投标法》以及有关法律法规，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，北京国电工程招标有限公司受大唐武安发电有限公司的委托，就该项目（详细范围如下）进行国内公开招标，欢迎符合资质的单位前来参加投标。

1 项目概况：

大唐武安发电有限公司2号机组及公用系统日常维护工程。

2  建设地点：。

3  招标范围

| 序号 | 标段名称（招标编号） | 主要招标内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大唐武安发电有限公司 间冷循环水泵技术改造 CWEME-1512-HEB082 | 1水轮：重新设计流线，确保流量和扬程满足现场需要。材质仍采用不锈钢。 2泵轴：提高材质，由原来的#45钢改进为2Cr13. 3密封环：仍然采用铸铁，如运行过程中有磨损仅磨损密封环，水轮不至于磨损。 4轴承套及轴套等相应提高材料等级。 5 机械密封改造为盘根密封。 本次招标共4台（套）间冷循环水泵技术改造 |  |

4  投标人资格要求

4.1投标人须具备招标设备的设计、制造及电力安装资质，

4.2具备行业部门颁发的安全生产许可资质，

4.3具有完善的质量保证体系认证

4.4在近五年内具有同等规模及以上项目业绩三项及以上。

4.5具备一般纳税人资格，注册资本金1000万元及以上。

4.6本次招标接受联合体投标；联合体投标的，联合体成员不超过二家，各成员应为独立法人，联合体牵头人应为设备供货方。不接受纸质版资料、传真和电话报名。

5  报名时间及要求：

招标文件获取方式：凡有意参加本次招标的投标单位，注册并登录中国大唐集团公司集采平台(http://jc.cdtbid.cn)，凭企业CA证书电子钥匙申购招标文件及后续投标事宜（企业CA证书电子钥匙办理请参见中国大唐集团公司集采平台《电子钥匙办理指南》。网站客服联系电话：010-68771755/7785）。

网站报名和招标文件发售时间：2015年12月1日至2015年12月14日。

递交投标文件截止时间：开标前五天书面通知。

送达地点：。开标前五天书面通知。

递交方式：递交投标文件截止日期前，各潜在投标人按招标文件要求递交纸质投标文件及其电子版，并完成在集采平台电子投标文件加密上传工作。逾期送达或者未送达指定地点的或者不按要求密封的纸质投标文件，招标人不予受理。

本次开标采用电子开标方式，对于网上投标操作不熟悉的投标人，我们将于举办培训会议。有关培训会议的时间和地点安排事宜，详见开标通知（开标前五天书面通知）。

培训内容：针对中国大唐集团公司集采平台系统的投标操作及应用，北京国电工程招标有限公司为前来投标的供应商提供现场培训、办理电子钥匙和投标文件上传支持服务，供应商须携带笔记本电脑及电子钥匙到场。如未按时参加培训，造成投标文件上传失败，我方将不承担相关责任。

6.投标文件的递交

6.1  递交投标文件截止时间（投标截止时间，下同）：开标前五天另行书面通知。

6.2  送达地点：开标前五天另行书面通知。

6.3  递交方式：投标文件应按要求密封，送达指定地点。逾期送达或者未送达指定地点的或者不按要求密封的，招标人不予受理。

6.4  其他递交方式：在大唐集团公司集采平台（网址：http://jc.cdtbid.cn）上递交电子投标文件。以上标段暂定开标时间2015年12月22日。标书费本标段1016元，售后不退。

7  发布公告的媒介

本招标公告仅在中国采购与招标网（网址：www.chinabidding.com.cn）和中国电力招投标网（网址：www.chinapowerbid.com）及中国大唐集团集采平台(http://jc.cdtbid.cn)授权发布，其它任何网站不得转载。如有发现，我公司将追究非法转载单位的责任。

8  联系方式：

招标人：大唐武安发电有限公司

地  址：河北省武安市矿山镇

邮政编码：056300

联 系 人：靳保庆

联系电话：0310-5825194

招标代理机构：北京国电工程招标有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司北京黄楼支行

账  号：0200 0420 1920 0063 939

地  址：北京市石景山区银河大街6号院1号楼（银河财智中心）1010

邮政编码：100040

联系人： 赵宏亮

邮箱：gdzbdtb@163.com

联系电话：010-68777746

传真号：010-68777918

二级开标方式调整说明

中国大唐集团公司12月份二级集中招标，开标方式调整为以纸质投标文件为准的电子开标方式。原则上不再对纸质投标文件进行拆封、唱标。

如有投标人未在中国大唐集团公司集采平台上传电子投标文件，将按照《关于评标办法调整的通知》进行相应扣分。投标文件以投标人在开标截止日期前递交的纸质投标文件为准。

具体内容如下：

1、递交投标文件截止日期前，各潜在投标人按招标文件要求递交纸质投标文件及其电子版，并完成在集采平台电子投标文件加密上传工作。

2、 开标过程中原则上不对投标人纸质投标文件进行拆封、唱标。

3、电子开标后，如有投标人未上传电子投标文件、电子投标文件未解密成功、投标人对自身电子开标价格存在异议等情况，由电子开标人员对投标人的纸质正本投标文件进行拆封唱标，并将投标报价即时记录在电子开标一览表备注栏中。

4、每个标段所有投标人投标报价（含正常电子开标的、未提交/解密失败/异议处理的）完全记录好后，由电子开标人员打印电子开标一览表，投标人、开标人员进行签字。

5、每个标段均执行上述流程。

关于评标办法调整的通知

针对中国大唐集团公司二级集中招标评标办法进行调整，特此通知。

具体方法如下：

开标截止时间前，投标人是否按招标文件要求在大唐集团集采平台上传文件（填写报价、技术文件、商务文件、分项报价）作为评标因素，采用只扣分、不加分的方法，上传文件每少一项扣0.5分，最多扣2分。

采用“综合评分法”的标段，每位投标人综合分计算完成后，根据是否上传电子文件相应扣分，得出最终综合分进行排序。

采用“性能价格比优选法”的标段，每位投标人综合分计算完成后，根据是否上传电子文件相应扣分，得出最终综合分再除以评标价格，按性价比高低进行排序。